## Лист1
Агрегат |  | Компрессор |  | Узел
Свойства |  | Свойства |  | Свойства
1. Холодопроизводительность |  | 1. Холодопроизводительность |  | 1. Холодопроизводительность
|  | 2. Диаметр всас. |  | 2. Диаметр всас.
|  | 3. Диаметр нагн. |  | 3. Диаметр нагн.
|  | 4. Макс. Раб. Ток |  | 4. Макс. Раб. Ток
Агрегат 1 |  | Bitzer 4CES-9Y | Значение | Узел МО1 | Значение |  | Узел ОЖ1 | Значение |  | Узел ЩАУ1 | Значение
1. Холодопроизводительность | 16.1 | 1. Холодопроизводительность | 16.1 | 1. Холодопроизводительность | от 15 до 20 |  | 1. Холодопроизводительность | от 15 до 20 |  | 1. Холодопроизводительность | нет
|  | 2. Диаметр всас. | 28 | 2. Диаметр всас. | нет |  | 2. Диаметр всас. | 28 |  | 2. Диаметр всас. | нет
|  | 3. Диаметр нагн. | 22 | 3. Диаметр нагн. | 22 |  | 3. Диаметр нагн. | нет |  | 3. Диаметр нагн. | нет
|  | 4. Эл. Мощность | 20.2 | 4. Макс. Раб. Ток | нет |  | 4. Макс. Раб. Ток | нет |  | 4. Макс. Раб. Ток | от16 до 25
Агрегат 1 |  | Bitzer 4PES-15Y | Значение | Узел МО2 | Значение |  | Узел ОЖ2 | Значение |  | Узел ЩАУ2 | Значение
1. Холодопроизводительность | 22.9 | 1. Холодопроизводительность | 22.9 | 1. Холодопроизводительность | от 20 до 25 |  | 1. Холодопроизводительность | от 20 до 25 |  | 1. Холодопроизводительность | нет
|  | 2. Диаметр всас. | 42 | 2. Диаметр всас. | нет |  | 2. Диаметр всас. | 42 |  | 2. Диаметр всас. | нет
|  | 3. Диаметр нагн. | 28 | 3. Диаметр нагн. | 28 |  | 3. Диаметр нагн. | нет |  | 3. Диаметр нагн. | нет
|  | 4. Макс. Раб. Ток | 28.2 | 4. Макс. Раб. Ток | нет |  | 4. Макс. Раб. Ток | нет |  | 4. Макс. Раб. Ток | от25 до 40
|  |  |  | Состав узла МО1 | Кол-во | Цена | Состав узла ОЖ1 | Кол-во | Цена | Состав узла ЩАУ1 | Кол-во | Цена
|  |  |  | 1. Маслоотделитель OSH-407 | 1 | 150 | 1. Отделитель жидкости FP-AS-3,5-118 | 1 | 132 | 1. Щит 400*500 | 1 | 65
|  |  |  | 2. Кран шаровый GBC22 | 1 | 78 | 2. Кран шаровый GBC28 | 1 | 92 | 2. Автомат 16А | 1 | 16
|  |  |  | Состав узла МО2 |  |  | Состав узла ОЖ1 |  |  | Состав узла ЩАУ2 | Кол-во | Цена
|  |  |  | 1. Маслоотделитель OSH-409 | 1 | 184 | 1. Отделитель жидкости FP-AS-7,0-158 | 1 | 187 | 1. Щит 500*650 | 1 | 76
|  |  |  | 2. Кран шаровый GBC28 | 1 | 92 | 2. Кран шаровый GBC42 | 1 | 128 | 2. Автомат 25А | 1 | 22

## Легенда
Агрегат всегда состоит из компрессора и трех узлов (МО, ОЖ, ЩАУ)
Сначала задается холодопроизводительность агрегата
По ней автоматически выбирается компрессор (в будущем будет несколько брендов с одинаковой производительностью и оператор будет выбирать бренд)
Компрессор имеет ряд своиств по которым автоматически выбираются соответствующие узлы
Для примера мы дали два агрегата, два сооответствующих компрессора и по два типа узлов