## Лист1
3 | Взлом тампера контроллера
4 | Тампер контроллера в норме
5 | Питание в норме
6 | Переход на резервное питание
7 | Аккумулятор в норме
8 | Аккумулятор разряжен
9 | Неисправность канала питания +12В
10 | Канал питания +12В в норме
11 | Ошибка в контроллере
12 | Тревога охранного датчика
13 | Взлом двери
14 | Поставлено на охрану
15 | Снято с охраны
16 | Заблокировано
17 | Снятие режима "Заблокировано"
18 | Недостаточно прав для постановки на охрану
19 | Недостаточно прав для блокировки
20 | Невозможно поставить на охрану - датчик в сработке
21 | Аварийно открыто
22 | Снятие режима "Аварийно открыто"
23 | Невозможно снять режим "Аварийно открыто" - кнопка нажата
24 | Проход не разрешён
25 | Запрос на проход
26 | Вход
27 | Выход
28 | Выход по считывателю картоприёмника
29 | Проход
30 | Вход с подтверждением
31 | Выход с подтверждением
32 | Выход по считывателю картоприёмника с подтверждением
33 | Проход с подтверждением
38 | Отказ от прохода
39 | Введён PIN-код под принуждением
40 | Оставлено открытым
41 | Открыто надолго
42 | Снятие режима "Открыто надолго"
43 | Не получено разрешение на проход
44 | Нажата кнопка
45 | Началась задержка постановки на охрану
46 | Включена сирена
47 | Выключена сирена
48 | Взлом тампера картоприёмника
49 | Тампер картоприёмника в норме
50 | Запущен опрос устройства
51 | Остановлен опрос устройства
52 | Установлена связь с устройством
53 | Нет связи с устройством
54 | Контейнер картоприёмника заполнен
55 | Конец взлома двери
56 | Началась задержка срабатывания тревоги
57 | Закрыто
58 | Конвертер не подключен
59 | Обрыв CAN-шины
60 | Конвертер в норме
61 | Поставлено на охрану ключом
62 | Снято с охраны ключом
63 | Заблокировано ключом
64 | Снятие режима "Заблокировано" ключом
65 | Невозможно поставить на охрану ключом - датчик в сработке
66 | Вход по ключу
67 | Выход по ключу
68 | Проход по ключу
69 | Отказ от прохода по ключу
70 | Открыто надолго ключом
71 | Снятие режима "Открыто надолго" ключом
72 | Началась задержка постановки на охрану ключом
73 | Оставлено открытым после открытия ключом
74 | Закрыто после открытия ключом
75 | Приложен ключ на вход
76 | Приложен ключ на выход
77 | Проезд не разрешён
78 | Приложен ключ на въезд
79 | Приложен ключ на выезд
80 | Запрос на проезд
81 | Въезд
82 | Выезд
83 | Выезд по считывателю картоприёмника
84 | Проезд
85 | Въезд по ключу
86 | Выезд по ключу
87 | Проезд по ключу
88 | Въезд с подтверждением
89 | Выезд с подтверждением
90 | Выезд по считывателю картоприёмника с подтверждением
91 | Проезд с подтверждением
92 | Подтверждение въезда
93 | Подтверждение выезда
94 | Подтверждение выезда по считывателю картоприёмника
95 | Подтверждение проезда
96 | Отказ от проезда
97 | Отказ от проезда по ключу
98 | Транспортное средство на въезде/выезде
99 | Пожар
100 | «Внимание! Опасность пожара»
101 | Неисправность пожарного оборудования
102 | Тревога проникновения
103 | Обрыв ШС
104 | Авария сети 220В
105 | Восстановление сети 220В
106 | Повышение температуры
107 | Температура в норме
108 | Тревога входа
109 | КЗ выхода
110 | Обрыв выхода
111 | Выход отключен
112 | Выход подключен
113 | Восстановление выхода
114 | Изменение состояния выхода
115 | Открыт корпус прибора
116 | Закрыт корпус прибора
117 | Пуск речевого оповещения
118 | Сброс пуска речевого оповещения
119 | Срабатывание клапана
120 | Отказ клапана
121 | Ошибка клапана
122 | Восстановление клапана
123 | Ошибка параметров ШС
124 | ШС отключен
125 | ШС подключен
126 | Нет связи ДПЛС 1
127 | Нет связи ДПЛС 2
128 | Восстановлена связь ДПЛС 1
129 | Восстановлена связь ДПЛС 2
130 | Короткое замыкание ДПЛС
131 | Авария двухпроводной линии связи прибора "С2000-КДЛ"
132 | Короткое замыкание ШС
133 | Сработка датчика
134 | Срабатывание СДУ
135 | Отказ СДУ
136 | Потеряна связь с прибором
137 | Восстановлена связь с прибором
138 | Насос включен
139 | Насос выключен
140 | Срабатывание цепи пуска
141 | Неудачный пуск пожаротушения
142 | Задержка автоматического пуска
143 | Тушение
144 | Аварийный пуск АСПТ
145 | Пуск АУП
146 | Блокировка пуска АУП
147 | Автоматика включена
148 | Автоматика выключена
149 | Отмена пуска АСПТ
150 | Ошибка при автоматическом тестировании
151 | Ручной тест
152 | Авария питания
153 | Ошибка теста АКБ
154 | АКБ разряжена
155 | Неисправность батареи
156 | Неисправность ЗУ РИП
157 | Перегрузка РИП
158 | Устранена перегрузка РИП
159 | Неисправность ЗУ РИП устранена
160 | Восстановление питания
161 | Восстановление батареи
162 | Отключен РИП
163 | Включен РИП
164 | Сброс прибора
165 | Необходимо обслуживание
166 | Отключение ветви RS-485
167 | Восстановление ветви RS-485
168 | Нарушение ШС
169 | Восстановление ШС
170 | Сброс тревоги ШС
171 | ШС снят
172 | Восстановление термометра
173 | Аварийное повышение уровня
174 | Аварийное понижение уровня
175 | Повышение уровня
176 | Норма уровня
177 | Понижение уровня
178 | Тихая тревога
179 | Восстановление ДПЛС
180 | Восстановление нормы пожарного оборудования
181 | Пониженная температура
182 | Неизвестное устройство
183 | Восстановление контроля
184 | Задержка взятия
185 | ШС взят на охрану
186 | Идентификация
187 | Восстановление технологического ШС
188 | Нарушение технологического ШС
189 | Неисправность термометра
190 | Нарушение 2 технологического ШС
191 | Неудачное взятие
192 | Внутренняя зона восстановлена
193 | Раздел взят
194 | Раздел снят
195 | Реле включено
196 | Реле выключено
197 | Перезагрузка контроллера
199 | Аварийный выход
200 | Снятие режима "Аварийный выход"
201 | Отказ открытия дверцы
202 | Открытие дверцы
203 | Запрет открытия дверцы
204 | Связь с модулем восcтановлена
205 | Появился новый модуль
206 | Нет связи с модулем
209 | Получено внешнее разрешение на проход
210 | Истекло время проверки внешнего разрешения
211 | Запрет по временному интервалу
212 | Ошибка аутентификации данных
213 | Ошибка авторизации карты
214 | Включение режима принятия решения оператором
215 | Выключение режима принятия решения оператором
216 | Тревога тампера считывателя RBus
217 | Тампер считывателя RBus в норме
218 | Соединение со считывателем потеряно
219 | Соединение со считывателем восстановлено
220 | Процессинг биометрического считывателя
221 | Соединение с биометрическим считывателем потеряно
222 | Соединение с биометрическим считывателем восстановлено
223 | Ошибка аутентификации
224 | Ошибка записи ключей
225 | Обнаружено несовместимое устройство
226 | Вход по лицу
227 | Въезд по лицу
228 | Выход по лицу
229 | Выезд по лицу
230 | Выход гостя по лицу
231 | Выезд гостя по лицу
232 | Отказ от входа по лицу
233 | Отказ от въезда по лицу
234 | Отказ от выхода по лицу
235 | Отказ от выезда по лицу
236 | Отказ гостя от выхода по лицу
237 | Отказ гостя от выезда по лицу
238 | Вход не разрешен, не подтверждено лицом
239 | Въезд не разрешен, не подтверждено лицом
240 | Выход не разрешен, не подтверждено лицом
241 | Выезд не разрешен, не подтверждено лицом
242 | Дверь ключницы открыта ключом или по команде оператора
243 | Дверь ключницы открыта сотрудником
244 | Сотрудник оставил ключницу открытой
245 | Дверь ключницы закрыта, нет информации о сотруднике
246 | Дверь ключницы закрыта сотрудником
247 | Доступ к ключнице запрещен, неизвестный ключ
248 | Доступ к ключнице запрещен, нет прав
249 | Неизвестный ключ. Ключница уже в режиме выдачи ключей
250 | Доступ запрещен. Ключница уже в режиме выдачи ключей
251 | Сотрудник сдал ключ
252 | Сотрудник сдал неизвестный ключ
253 | Сотрудник сдал неизвестный предмет
254 | Неизвестный сотрудник сдал ключ
255 | Неизвестный сотрудник сдал неизвестный ключ
256 | Неизвестный сотрудник сдал неизвестный предмет
257 | Сотрудник взял ключ
258 | Сотрудник взял неизвестный ключ
259 | Сотрудник взял неизвестный предмет
260 | Неизвестный сотрудник взял ключ
261 | Неизвестный сотрудник взял неизвестный ключ
262 | Неизвестный сотрудник взял неизвестный предмет
263 | Связь со слотом установлена
264 | Связь со слотом потеряна
265 | Ячейка открыта, нет информации о сотруднике
266 | Ячейка открыта сотрудником или по команде оператора
267 | Ячейка закрыта
268 | Доступ к почтовому ящику запрещен, нет прав
269 | Доступ к почтовому ящику запрещен, неизвестный ключ
270 | Неисправность в работе почтового шкафа
271 | Нет связи с замком
272 | Замок на связи
273 | Неисправность ионистора
274 | Ионистор в норме
275 | Включен режим "свободный контроллируемый проезд"
276 | Выключен режим "свободный контроллируемый проезд"