Заказ на производство №1708 от 01 октября 2025г.

Дата запуска:									Основной склад

Продукция, работа

Прямоугольные прямые участки

| № П/П | № | Наименование | Комментарий | Кол-во | Ед. | Сырье, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прямоугольные прямые участки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Воздуховод ш30/загл. (3025x2125 L=1250) оц 1,2//Класс В// ДП.1 | См. эскиз | 1 | шт | 18,54 |
| 2 | 2 | Воздуховод ш30/- (1500x2000) L=1500 оц. 1,2//Класс А// ДП.2 | Окожушка | 3 | шт | 26,25 |
|  |  |  |  | 4 |  | 44,79 |

Прямоугольные фасонные изделия

| № П/П | № | Наименование | Комментарий | Кол-во | Ед. | Сырье, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прямоугольные фасонные изделия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Отвод 90о ш30/ш30 (1500x2000 R=100), оц 1,2 //Класс В //ДП.1 |  | 1 | шт | 0,84 |
| 2 | 2 | Отвод 90о ш30/ш30 (1500x2000 Н1=50, Н2=50), оц 1,2 //Класс В //ДП.1 |  | 1 | шт | 2,63 |
|  |  |  |  | 2 |  | 3,33 |

Круглые фасонные изделия

| № П/П | № | Наименование | Комментарий | Кол-во | Ед. | Сырье, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Круглые фасонные изделия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Отвод 90о -/- (Ф250), оц 0,5 //ДП.1 |  | 1 | шт | 0,84 |
| 2 | 2 | Переход Тип1 -/- (Ф250-Ф200 L=100), оц 0,5 //ДП.2 |  | 1 | шт | 2,63 |
|  |  |  |  | 2 |  | 3,33 |

Спирально навивные изделия

| № П/П | № | Наименование | Комментарий | Кол-во | Ед. | Сырье, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спирально-навивные изделия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Воздуховод спир. -/- (Ф100 L=3000), оц 0,5 //ДП.1 |  | 1 | шт | 0,84 |
|  |  |  |  | 1 |  | 0.84 |

Потребность в материалах:

| № П/П | № | Наименование | Кол-во | Ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Штрипс оц.(08ПС)0,50 | 15,15 | м2 |
|  | 2 | ст.оц.(р)0.50 | 250,350 | м2 |
|  | 3 | Сектор управления RG20 | 5 | шт |
|  | 4 | у105 | 5 | шт |
|  | 5 | у95 | 5 | шт |
|  | 6 | у65 | 5 | шт |
|  | 7 | ш20 | 5 | шт |
|  | 8 | ш30 | 5 | шт |

Заказ на производство №1708 от 01 октября 2025г.

Дата запуска:									Основной склад

Продукция, работа

Прямоугольные прямые участки

| № П/П | № | Наименование | Обозначение | Комментарий | Кол-во | Ед. | Сырье, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прямоугольные прямые участки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Воздуховод Пр., оц 1,2 | 3025x2125-1250 ш30у105/загл. |  | 1 | шт | 18,54 |
| 2 | 2 | Воздуховод Пр., оц. 1,2 | 1500x2000-1500 ш30у105/ш30у105 |  | 3 |  | 26,25 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 44,79 |

Исполнитель: 						Подпись:

Заказ на производство №1708 от 01 октября 2025г.

Прямоугольные прямые участки

| № | Шина | Сечение | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ш30у105 | 3025x2125 | 1 |
| 2 | ш30у105 | 1500x2000 | 6 |

Исполнитель: 						Подпись:

Заказ на производство №1708 от 01 октября 2025г.

Дата запуска:									Основной склад

Продукция, работа

| № П/П | № | Наименование | Обозначение | Комментарий | Кол-во | Ед. | Сырье, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прямоугольные фасонные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Отвод пр. сеч. радиусный, оц 1,2 | 1500x2000-100 ш30у105 |  | 1 | шт | 0,84 |
| 2 | 2 | Воздуховод Пр., оц. 1,2 | 1500x2000-376 ш30у105/ш30у105 |  | 1 | шт | 2,63 |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 3,33 |

Исполнитель: 						Подпись:

Заказ на производство №1708 от 01 октября 2025г.

Прямоугольные прямые участки

| № | Шина | Сечение | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ш30у105 | 1500x2000 | 1 |
| 2 | ш30у105 | 1500x2000 | 2 |

Исполнитель: 						Подпись:

Заказ на производство №1708 от 01 октября 2025г.

Дата запуска:									Основной склад

Продукция, работа

| № П/П | № | Наименование | Обозначение | Комментарий | Кол-во | Ед. | Сырье, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Круглые фасонные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Отвод круглого сечения, оц 0,5 | Ф250-90-250 |  | 1 | шт | 0,84 |
| 2 | 2 | Переход круглого сечения центральный, оц 0,5 | Ф250/Ф200-100 |  | 1 | шт | 2,63 |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 3,33 |

Исполнитель: 						Подпись:

Заказ на производство №1708 от 01 октября 2025г.

Дата запуска:									Основной склад

Продукция, работа

| № П/П | № | Наименование | Обозначение | Комментарий | Кол-во | Ед. | Сырье, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спирально-навивные воздуховоды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Воздуховод кр. с-н, оц 0,5 | Ф125-3000 |  | 1 | шт | 0,84 |
| 2 | 2 | Воздуховод кр. с-н, оц 0,5 | Ф160-3000 |  | 1 | шт | 2,63 |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 3,33 |

Исполнитель: 						Подпись: